## Ввод
ПАРАМЕТРЫ ПРОБЫ И КАЛИБРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
Средний отклик пробы (y_obs) | 0.15
Число повторностей пробы (p) | 2
Относительная стандартная неопределённость эталонов u(x_cal)/x | 2%
Режим весов WLS (1=равные, 2=1/x, 3=1/x²) | 3
№ | Концентрация x | Отклик 1 y | Отклик 2 y | Отклик 3 y | Среднее y | ŷ (ОМНК) | Остаток e | e² | s(y_i) повт.
1 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.003
2 | 0.2 | 0.055 | 0.058 | 0.054
3 | 0.4 | 0.11 | 0.112 | 0.108
4 | 0.6 | 0.165 | 0.162 | 0.168
5 | 0.8 | 0.22 | 0.225 | 0.218
6 | 1 | 0.275 | 0.272 | 0.278

## Регрессия
СТАТИСТИКИ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ (ОМНК)
Число точек калибровки n
Среднее x̄
Среднее ȳ
Sxx = Σ(xᵢ−x̄)²
Остаточная дисперсия s²y/x
Наклон b1
Сдвиг b0
var(b1)
var(b0)
cov(b0,b1)
R²
b0/b1
var(x_pred) ковариационная (полная)

## Взвешенная регрессия
ВЗВЕШЕННАЯ РЕГРЕССИЯ (WLS): РАВНЫЕ ВЕСА / 1/x / 1/x²
Текущий режим (задаётся на листе «Ввод», B6):
Относительный вес уровня
x | y (среднее) | Вес w | w·y
Σw
Σwx
Σwy
Sxx_w = Σw·x² − (Σwx)²/Σw
Sxy_w = Σw·xy − Σwx·Σwy/Σw
Наклон b1 (WLS)
Сдвиг b0 (WLS)
SSE_w = Σw·(y−ŵ)²
Степени свободы (n_eff − 2)
Взвешенная остаточная дисперсия φ_w
var(b1)_w = φ_w/Sxx_w
var(b0)_w
cov(b0,b1)_w
Взвешенное среднее x̄_w
Δb1 vs ОМНК, %
Δb0 vs ОМНК, %

## Неопределенность
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ (ТЕКУЩИЙ РЕЖИМ ВЕСОВ) | x_pred (ОМНК, справочно)
Предсказанная концентрация x_pred | ('Ввод'!B3-'Регрессия'!B8)/'Регрессия'!B7
Дисперсия среднего отклика пробы var(y_obs)
u²(x_pred) ОМНК (классическая форма)
u²(x_pred) ОМНК (ковариационная форма)
Абсолютная u эталонов u(x_cal)
u²(x_pred) текущий режим (WLS, интервальная форма)
Суммарная стандартная u_c(x_pred)
Расширенная U (k=2)
Относительная U
Контроль согласованности двух формул ОМНК
Экстраполяция (границы диапазона калибровки)

## Неопределенность по точкам
НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ ПО УРОВНЯМ КАЛИБРОВКИ (ТЕКУЩИЙ РЕЖИМ ВЕСОВ)
Режим весов:
№ | x_i | s(y_i) повт. | u(y_i) повторн. | n_i | ŷ_i модель | var(ŷ_i) | u(ŷ_i) | u(y_i) модель | u(y_i) комбин. | u(x_i) обратн. | U(x_i) k=2

## Профиль U(x)
ПРОФИЛЬ РАСШИРЕННОЙ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ U(x) ПО ДИАПАЗОНУ
Шаг сетки:
x | dx = x − (x̄_act + b0_act/b1_act) | u²(x) модель | u(x) модель | u_c(x) с учётом эталонов | U(x) k=2 | это x_pred?

## Валидация
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА МОДЕЛИ
Достаточно степеней свободы (ОМНК)
Sxx > 0
Наклон b1 ≠ 0 (ОМНК)
Нет экстраполяции
Согласованность двух формул ОМНК
R² ≥ 0.99 (диагностический порог)
Нулевой уровень x=0 задан (для весов 1/x обязателен)
Все веса положительны (нет #N/A в столбце w)
SSE_WLS ≤ SSE_ОМНК (взвешенная сумма квадратов меньше невозвешенной)
Δb1 (WLS vs ОМНК) < 10% — умеренное влияние весов
a priori гетероскедастичность: s(y) растёт с x (кор. рангов > 0.5)
Итог