## Ввод
ПАРАМЕТРЫ ПРОБЫ И КАЛИБРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
Средний отклик пробы (y_obs) | 0.15
Число повторностей пробы (p) | 2
Относительная стандартная неопределённость эталонов u(x_cal)/x | 2%
Режим весов WLS (1=равные, 2=1/x, 3=1/x²) | 3
Доверительная вероятность для U | 95%
№ | Концентрация x | Отклик 1 y | Отклик 2 y | Отклик 3 y | Среднее y | ŷ (ОМНК) | Остаток e | e² | s(y_i) повт.
1 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.003
2 | 0.2 | 0.055 | 0.058 | 0.054
3 | 0.4 | 0.11 | 0.112 | 0.108
4 | 0.6 | 0.165 | 0.162 | 0.168
5 | 0.8 | 0.22 | 0.225 | 0.218
6 | 1 | 0.275 | 0.272 | 0.278

## Регрессия
СТАТИСТИКИ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ (ОМНК)
Число точек калибровки n
Среднее x̄
Среднее ȳ
Sxx = Σ(xᵢ−x̄)²
Остаточная дисперсия s²y/x
Наклон b1
Сдвиг b0
var(b1)
var(b0)
cov(b0,b1)
R²
b0/b1
var(x_pred) ковариационная (полная)

## Взвешенная регрессия
ВЗВЕШЕННАЯ РЕГРЕССИЯ (WLS): РАВНЫЕ ВЕСА / 1/x / 1/x²
Текущий режим (лист «Ввод», B6):
TD-01: нулевой уровень x=0 при весах 1/x, 1/x² исключается из WLS (пустой вес, индикатор участия I=0), но остаётся в ОМНК-контроле b0.
x | y (среднее) | Вес w | w·y | Участие I | Относит. вес | xy | w·x² | w² | w²·x² | e_w = y−ŵ | w·e_w² | w_участн.
Σw (по участвующим точкам)
Σwx
Σwy
Sxx_w = Σw·x² − (Σwx)²/Σw
Sxy_w = Σw·xy − Σwx·Σwy/Σw
n_eff (точек с числовым весом)
Степени свободы (n_eff − 2)
Наклон b1 (WLS)
Сдвиг b0 (WLS)
SSE_w = Σw·(y−ŵ)²
Взвешенная остаточная дисперсия φ_w
var(b1)_w = φ_w/Sxx_w
var(b0)_w (полная форма (XᵀWX)⁻¹₁₁)
cov(b0,b1)_w
Взвешенное среднее x̄_w
Δb1 vs ОМНК, %
Δb0 vs ОМНК, %
Σw²x² (для полной формы var(b0))
Коэфф. дисперсии D = φ_w/s²_ОМНК (TD-02)

## Диагностика
ДИАГНОСТИКА МОДЕЛИ: LACK-OF-FIT И АНАЛИЗ ОСТАТКОВ WLS
Разложение SS_res на чистую ошибку повторностей (SS_PE) и несоответствие модели (SS_LoF). F = (SS_LoF/df_LoF)/(SS_PE/df_PE).
x_i | ȳ_i | n_i | SS_PE_i | ŷ_i ОМНК | ŷ_i WLS | n_i·(ȳ−ŷ)² ОМНК | w·n_i·(ȳ−ŷ)² WLS | ¦e¦·√w WLS | x (участн.) | J² | K² | J·K
Число уровней всего (m)
SS_PE (чистая ошибка повторностей)
df_PE = Σ(n_i−1)
SS_LoF (ОМНК) = Σ n_i·(ȳ_i−ŷ_i)²
df_LoF (ОМНК) = m − 2
F (ОМНК) = (SS_LoF/df_LoF)/(SS_PE/df_PE)
F_crit (α, df_LoF, df_PE), FINV
Вердикт LoF (ОМНК)
SS_LoF_W (взвешенный, только участвующие уровни)
F (WLS) = (SS_LoF_W/df_LoF)/(SS_PE/df_PE)
Вердикт LoF (WLS)
Проверка модели дисперсии WLS (TD-02/TD-03):
Корреляция ¦e¦·√w с x (ожидание ≈ 0; >0.5 — веса слабы)
D = φ_w/s²_ОМНК (идеал ≈ 1; вне 0.5…2 — уточнить веса)
Вердикт модели дисперсии

## Неопределенность
Предсказанная концентрация x_pred
u²(x_pred) активный режим (интервальная форма)
u(x_pred) модель
u(x_cal) вклад эталонов
u_c(x_pred) суммарная
u²(x_pred) ОМНК классическая (справочно)
u²(x_pred) ОМНК ковариационная (справочно)
Контроль: ¦разница двух форм ОМНК¦
u²(x_pred) ОМНК упрощённая (справочно, без cov)
ν (степени свободы модели)
ν_eff (Welch–Satterthwaite; ν_эталонов=50)
k (Стьюдент, TINV, двусторонний) — TD-04
U(x_pred) расширенная = k·u_c
U/x_pred относительная
Экстраполяция? (x_pred вне диапазона)

## Неопределенность по точкам
НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ ПО УРОВНЯМ КАЛИБРОВКИ (ТЕКУЩИЙ РЕЖИМ ВЕСОВ)
Режим весов:
k для U(x_i) (TD-04):
№ | x_i | s(y_i) повт. | u(y_i) повторн. | n_i | ŷ_i модель | var(ŷ_i) | u(ŷ_i) | u(y_i) модель | u(y_i) комбин. | u(x_i) обратн. | U(x_i) k·u

## Профиль U(x)
ПРОФИЛЬ РАСШИРЕННОЙ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ U(x) ПО ДИАПАЗОНУ
Шаг сетки:
x | dx (активный центр) | u²(x) модель | u(x) модель | u_c(x) с эталонами | U(x)=k·u_c | это x_pred?

## Валидация
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА МОДЕЛИ
Достаточно степеней свободы (ОМНК)
Sxx > 0
Наклон b1 ≠ 0 (ОМНК)
Нет экстраполяции
Согласованность двух формул ОМНК
R² ≥ 0.99 (диагностический порог)
Lack-of-Fit (ОМНК) пройден (TD-03)
Lack-of-Fit (WLS) пройден (TD-03)
x=0 корректно исключено из WLS (TD-01)
Все веса положительны, NaN нет (TD-01)
n_eff(WLS) ≥ 4 (достаточно для φ_w)
Модель дисперсии адекватна: 0.5 < D < 2 (TD-02)
Δb1 (WLS vs ОМНК) < 10%
a priori гетероскедастичность: corr(x, s_y) > 0.5
ν_eff ≥ 5 (корректный k по Стьюденту, TD-04)
k в разумных границах 2…12 (TD-04)
Итог
Статус внешнего валидатора (validate_v4.py, TD-06) | — заполняется скриптом —