## О книге
Книга | ASTM D86 расчёт (группы 1-4)
Версия | 3.11.0
Дата генерации | 2026-10-07
Стандарт | ASTM D86-20a (группы 1-4)
Метод | Определение фракционного состава при атмосферном давлении
Источник расчёта | fraction_lib (Python)
Автор/Разработчик | лаборатория (заполнить)
Проверил
Утвердил
Примечание | Книга генерируется скриптом — правки вручную не вносить
Политика пустых ячеек (TD-007) | Пустая ячейка = не введено (НЕ РАССЧИТАНО). Ошибка формулы = ошибка расчёта. Статус контроля: НЕ РАССЧИТАНО / OK / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ.
Критерий K (ГСО) | K = (1/√2)·√(R² − r²/2) — из свидетельства на ГСО, НЕ изменять
Коэффициент 0,84 (ОК) | Из сборника «Метрология в химическом анализе» (АНАЛИТИКА), НЕ изменять

## Ввод
Атмосферное давление, мм рт.ст. | 755 | Группа (1-4) | 4 |  | Объём образца, мл | 100
% отгона | V, мл | T1, °C | T2, °C | Потери, % | Остаток, % | Отгон, %
0 | 0 | 161.75 | 161.75
5 | 5 | 190.5 | 190.5
10 | 10 | 203.75 | 203.75
15 | 15 | 210 | 210
20 | 20 | 227.5 | 227.5
25 | 25 | 235 | 235
30 | 30 | 244 | 244
35 | 35 | 250 | 250
40 | 40 | 256.5 | 256.5
45 | 45 | 262 | 262
50 | 50 | 268.75 | 268.75
55 | 55 | 274 | 274
60 | 60 | 280.5 | 280.5
65 | 65 | 287 | 287
70 | 70 | 293.75 | 293.75
75 | 75 | 300 | 300
80 | 80 | 309.25 | 309.25
85 | 85 | 318 | 318
90 | 90 | 329.75 | 329.75
95 | 95 | 345.25 | 345.25
100 | 100 | 355 | 355
|  |  |  | 0.5 | 1.5 | 98
Проверка входных данных:
Монотонность 1% -> 2% | OK
Монотонность 2% -> 3% | OK
Монотонность 3% -> 4% | OK
Монотонность 4% -> 5% | OK
Монотонность 5% -> 6% | OK
Монотонность 6% -> 7% | OK
Монотонность 7% -> 8% | OK
Монотонность 8% -> 9% | OK
Монотонность 9% -> 10% | OK
Монотонность 10% -> 11% | OK
Монотонность 11% -> 12% | OK
Монотонность 12% -> 13% | OK
Монотонность 13% -> 14% | OK
Баланс (отгон+потери+остаток) | НАРУШЕН
Примечание: пустые температуры не нарушение | OK
Монотонность 16% -> 17% | OK
Монотонность 17% -> 18% | OK
Монотонность 18% -> 19% | OK
Монотонность 19% -> 20% | OK
Монотонность 20% -> 21% | OK

## Расчёт
% отгона | T1 | T2 | Хср | Поправка Янга | T_corr | Потери (защ.) | ¦T1-T2¦ | r | R | K (ГСО) | 0.84R (ОК) | Крутизна S | Статус | % выпаривания (Pe) | ВЕТКА 1 — ЗАДАНЫ ОБЪЁМЫ (выпаривание): % отгона → T1/T2 → поправка давления → T_corr (приведена к 760). Ввод: T1/T2 и объёмы в «Ввод» (зелёные ячейки), Ввод!$G$1 = объём образца, мл.
0 | 161.75 | 161.75 | 162 | 0.261 | 162.5 | 0.5 | 0 | 2.995 | 8.101 | 5.5291 | 6.8048 | 5.7 | OK | 0
5 | 190.5 | 190.5 | 190.5 | 0.2781 | 191 | 0.5 | 0 | 2.722 | 7.386 | 5.0422 | 6.2042 | 4.2 | OK | 5
10 | 203.75 | 203.75 | 204 | 0.2862 | 204.5 | 0.5 | 0 | 1.7995 | 4.3935 | 2.9735 | 3.6905 | 1.95 | OK | 10
15 | 210 | 210 | 210 | 0.2898 | 210.5 | 0.5 | 0 | 1.9635 | 4.9255 | 3.3416 | 4.1374 | 2.35 | OK | 15
20 | 227.5 | 227.5 | 227.5 | 0.3003 | 228 | 0.5 | 0 | 2.025 | 5.125 | 3.4796 | 4.305 | 2.5 | OK | 20
25 | 235 | 235 | 235 | 0.3048 | 235.5 | 0.5 | 0 | 1.6765 | 3.9945 | 2.6973 | 3.3554 | 1.65 | OK | 25
30 | 244 | 244 | 244 | 0.3102 | 244.5 | 0.5 | 0 | 1.615 | 3.795 | 2.5591 | 3.1878 | 1.5 | OK | 30
35 | 250 | 250 | 250 | 0.3138 | 250.5 | 0.5 | 0 | 1.5125 | 3.4625 | 2.3286 | 2.9085 | 1.25 | OK | 35
40 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 0.3177 | 257 | 0.5 | 0 | 1.492 | 3.396 | 2.2825 | 2.8526 | 1.2 | OK | 40
45 | 262 | 262 | 262 | 0.321 | 262.5 | 0.5 | 0 | 1.5125 | 3.4625 | 2.3286 | 2.9085 | 1.25 | OK | 45
50 | 268.75 | 268.75 | 269 | 0.3252 | 269.5 | 0.5 | 0 | 1.492 | 3.396 | 2.2825 | 2.8526 | 1.2 | OK | 50
55 | 274 | 274 | 274 | 0.3282 | 274.5 | 0.5 | 0 | 1.4715 | 3.3295 | 2.2364 | 2.7968 | 1.15 | OK | 55
60 | 280.5 | 280.5 | 280.5 | 0.3321 | 281 | 0.5 | 0 | 1.533 | 3.529 | 2.3747 | 2.9644 | 1.3 | OK | 60
65 | 287 | 287 | 287 | 0.336 | 287.5 | 0.5 | 0 | 1.5535 | 3.5955 | 2.4208 | 3.0202 | 1.35 | OK | 65
70 | 293.75 | 293.75 | 294 | 0.3402 | 294.5 | 0.5 | 0 | 1.533 | 3.529 | 2.3747 | 2.9644 | 1.3 | OK | 70
75 | 300 | 300 | 300 | 0.3438 | 300.5 | 0.5 | 0 | 1.6355 | 3.8615 | 2.6052 | 3.2437 | 1.55 | OK | 75
80 | 309.25 | 309.25 | 309.5 | 0.3495 | 310 | 0.5 | 0 | 1.738 | 4.194 | 2.8354 | 3.523 | 1.8 | OK | 80
85 | 318 | 318 | 318 | 0.3546 | 318.5 | 0.5 | 0 | 1.8405 | 4.5265 | 3.0656 | 3.8023 | 2.05 | OK | 85
90 | 329.75 | 329.75 | 330 | 0.3618 | 330.5 | 0.5 | 0 | 2.1275 | 5.4575 | 3.7095 | 4.5843 | 2.75 | OK | 90
95 | 345.25 | 345.25 | 345.5 | 0.3711 | 346 | 0.5 | 0 | 2.271 | 5.923 | 4.0313 | 4.9753 | 3.1 | OK | 95
100 | 355 | 355 | 355 | 0.3768 | 355.5 | 0.5 | 0 | 1.384 | 3.898 | 2.668 | 3.2743 | 1.9 | OK | 100
ВЕТКА 2 — ЗАДАНЫ ТЕМПЕРАТУРЫ (независимая ветка, ввод на этом листе): температуры из НД (нормируемые при 760 мм рт.ст.) → T_фикс (что ФИКСИРОВАТЬ на термометре при текущем давлении) → лаборант вводит ОБЪЁМЫ двух параллелей (V1, V2) → Vср, % = (V1+V2)/2 / Ввод!$G$1 * 100 → второй график и вторая модель
T_НД (при 760), °C | T_фикс (ФИКСИРОВАТЬ), °C | C_проверка, °C | V1, мл (проба 1) | V2, мл (проба 2) | Vср, % | r, % | Статус | ПОДСКАЗКА
150 | 149.7464 | 0 | 5 | 4 | 4.5 | 11.1111 | OK | ВЕТКА 2 — НЕЗАВИСИМАЯ ветка «заданы температуры». 1) В колонку A (T_НД) введите числами температуры из НД (нормируемые при 760), например 150, 160, 250. 2) В колонке B — T_фикс = (T_цель − k·273)/(1+k): какую температуру ФИКСИРОВАТЬ на термометре при текущем давлении; C_проверка≈0 — пересчёт верен. 3) Проведите дистилляцию, фиксируя T_фикс, и вбейте объёмы ДВУХ ПАРАЛЛЕЛЕЙ: колонки D (V1, мл, проба 1) и E (V2, мл, проба 2) — зелёные. 4) Vср, % = (V1+V2)/2 / Ввод!$G$1 * 100 — расчёт (F). По точкам (Vср → T_НД) строится ВТОРОЙ график и ВТОРАЯ модель (кубический полином) — см. лист «График». Ветка 1 и Ветка 2 НЕЗАВИСИМЫ.
200 | 199.7164 | 2.8422e-14 | 7 | 6 | 6.5 | 7.6923 | OK
250 | 249.6864 | 0 | 10 | 9 | 9.5 | 5.2632 | OK
300 | 299.6564 | 5.6843e-14 | 14 | 13 | 13.5 | 3.7037 | OK
350 | 349.6264 | 0 | 17 | 18 | 17.5 | 2.8571 | OK
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВЕТКОЙ 2 (НЕЗАВИСИМАЯ, «заданы температуры»): в колонке A (T_НД, зелёная) введите температуры из НД числами, например 150, 160, 250. Обратная задача Янга: T_фикс = (T_цель − k·273)/(1+k), k = 0.00012*(760-Ввод!$B$1). Пример: P=748, T_цель=150 → k=0.00144 → T_фикс=149.4≈149.5 (фиксировать на градус ниже). C_проверка≈0 — пересчёт верен. Проведите дистилляцию, фиксируя T_фикс, и вбейте объёмы ДВУХ ПАРАЛЛЕЛЕЙ: V1 (D) и V2 (E). Vср, % = (V1+V2)/2 / Ввод!$G$1 * 100. По точкам (Vср → T_НД) строятся ВТОРОЙ график и ВТОРАЯ модель. Ветка 1 (заданы объёмы, лист «Ввод») и Ветка 2 НЕЗАВИСИМЫ.
АППРОКСИМАЦИЯ КРИВОЙ ВЕТКИ 1 КУБИЧЕСКИМ ПОЛИНОМОМ (T_corr = a3·V³+a2·V²+a1·V+a0; кривая НЕ линейна):
a3 (x³) | a2 (x²) | a1 (x) | a0
0.00031801 | -0.050347 | 3.7569 | 168.0531
V, % | T_corr (эксп.), °C | T_полином, °C | Остаток (эксп−полином)
0 | 162.5 | 168.0531 | -5.5531
5 | 191 | 185.6189 | 5.3811
10 | 204.5 | 200.9058 | 3.5942
15 | 210.5 | 214.1523 | -3.6523
20 | 228 | 225.597 | 2.403
25 | 235.5 | 235.4784 | 0.021591
30 | 244.5 | 244.0349 | 0.46507
35 | 250.5 | 251.5051 | -1.0051
40 | 257 | 258.1275 | -1.1275
45 | 262.5 | 264.1405 | -1.6405
50 | 269.5 | 269.7828 | -0.28277
55 | 274.5 | 275.2927 | -0.7927
60 | 281 | 280.9088 | 0.091177
65 | 287.5 | 286.8697 | 0.63035
70 | 294.5 | 293.4137 | 1.0863
75 | 300.5 | 300.7795 | -0.27946
80 | 310 | 309.2054 | 0.79456
85 | 318.5 | 318.9302 | -0.43016
90 | 330.5 | 330.1921 | 0.30788
95 | 346 | 343.2298 | 2.7702
100 | 355.5 | 358.2818 | -2.7818
R² (эксп vs полином): | 0.99779
Кубический полином подобран по ВСЕМ точкам кривой Ветки 1 (LINEST). Остатки показывают качество фитинга. Для S-образной кривой линейная и параболическая аппроксимации неприменимы (систематические остатки) — используется куб.
ВТОРАЯ МОДЕЛЬ (ВЕТКА 2): T_НД = a3·Vср³+a2·Vср²+a1·Vср+a0 по ФАКТИЧЕСКИ ВВЕДЁННЫМ точкам (Vср → T_НД), собранным без пустот:
a3 (x³) | a2 (x²) | a1 (x) | a0
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Vср, % | T_НД, °C (из НД, при 760) | T_полином, °C | Остаток (T_НД−T_полином)
4.5 | 150 | #VALUE!
R² (T_НД vs полином Ветки 2): | #VALUE!
ВТОРАЯ модель построена по фактически введённым точкам Ветки 2 (только строки, где есть и Vср, и T_НД; пары собраны во вспомогательные колонки A/B на листе «График» без пустот). Пока не введены данные — коэффициенты пусты (LINEST по пустому диапазону). Ветка 2 независима от Ветки 1.
Note on A27: Введите температуру из НД (нормируемую при 760 мм рт.ст.) ЧИСЛОМ. Пример: 150 → T_фикс покажет, какую температуру ФИКСИРОВАТЬ на термометре при текущем давлении, чтобы получить 150 при 760.
Note on A28: Введите температуру из НД (нормируемую при 760 мм рт.ст.) ЧИСЛОМ. Пример: 150 → T_фикс покажет, какую температуру ФИКСИРОВАТЬ на термометре при текущем давлении, чтобы получить 150 при 760.
Note on A29: Введите температуру из НД (нормируемую при 760 мм рт.ст.) ЧИСЛОМ. Пример: 150 → T_фикс покажет, какую температуру ФИКСИРОВАТЬ на термометре при текущем давлении, чтобы получить 150 при 760.

## Итог
ИТОГ расчёта D86
Давление, мм рт.ст. | 755
Объём образца, мл | 100
% отгона | T1 | T2 | T_corr | r | R | Статус
0 | 161.75 | 161.75 | 162.5 | 2.995 | 8.101 | OK
5 | 190.5 | 190.5 | 191 | 2.722 | 7.386 | OK
10 | 203.75 | 203.75 | 204.5 | 1.7995 | 4.3935 | OK
15 | 210 | 210 | 210.5 | 1.9635 | 4.9255 | OK
20 | 227.5 | 227.5 | 228 | 2.025 | 5.125 | OK
25 | 235 | 235 | 235.5 | 1.6765 | 3.9945 | OK
30 | 244 | 244 | 244.5 | 1.615 | 3.795 | OK
35 | 250 | 250 | 250.5 | 1.5125 | 3.4625 | OK
40 | 256.5 | 256.5 | 257 | 1.492 | 3.396 | OK
45 | 262 | 262 | 262.5 | 1.5125 | 3.4625 | OK
50 | 268.75 | 268.75 | 269.5 | 1.492 | 3.396 | OK
55 | 274 | 274 | 274.5 | 1.4715 | 3.3295 | OK
60 | 280.5 | 280.5 | 281 | 1.533 | 3.529 | OK
65 | 287 | 287 | 287.5 | 1.5535 | 3.5955 | OK
70 | 293.75 | 293.75 | 294.5 | 1.533 | 3.529 | OK
75 | 300 | 300 | 300.5 | 1.6355 | 3.8615 | OK
80 | 309.25 | 309.25 | 310 | 1.738 | 4.194 | OK
85 | 318 | 318 | 318.5 | 1.8405 | 4.5265 | OK
90 | 329.75 | 329.75 | 330.5 | 2.1275 | 5.4575 | OK
95 | 345.25 | 345.25 | 346 | 2.271 | 5.923 | OK
100 | 355 | 355 | 355.5 | 1.384 | 3.898 | OK
Обратный пересчёт T->V (коррекция давления ДО) и V->T (коррекция ПОСЛЕ) — в листе «Расчёт»

## График
Графики дистилляции (D86). Диаграмма 1 — Ветка 1 (% отгона → T_corr + полином); Диаграмма 2 — Ветка 2 (Vср, % → T_НД + полином).
% отгона | T_corr (эксперимент) | T_полином (аппроксимация) | Vср, % (Ветка 2) | T_НД, °C (из НД, при 760) | T_полином Ветки 2 (аппроксимация)
0 | 162.5 | 168.0531 | 4.5 | 150 | T_полином, °C
5 | 191 | 185.6189 | 6.5 | 200 | #VALUE!
10 | 204.5 | 200.9058 | 9.5 | 250
15 | 210.5 | 214.1523 | 13.5 | 300
20 | 228 | 225.597 | 17.5 | 350
25 | 235.5 | 235.4784 |  | 0
30 | 244.5 | 244.0349 |  | 0
35 | 250.5 | 251.5051 |  | 0
40 | 257 | 258.1275 |  | 0
45 | 262.5 | 264.1405 |  | 0
50 | 269.5 | 269.7828 |  | 0
55 | 274.5 | 275.2927 |  | 0
60 | 281 | 280.9088 |  | 0
65 | 287.5 | 286.8697 |  | 0
70 | 294.5 | 293.4137 |  | 0
75 | 300.5 | 300.7795 |  | 0
80 | 310 | 309.2054 |  | 0
85 | 318.5 | 318.9302 |  | 0
90 | 330.5 | 330.1921 |  | 0
95 | 346 | 343.2298 |  | 0
100 | 355.5 | 358.2818 |  | 0
R² (полином Ветки 1, из листа «Расчёт»): | 0.99779 |  | R² (полином Ветки 2, из листа «Расчёт»):
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ (Ветка 2): пары Vср → T_НД, собранные БЕЗ ПУСТОТ (для LINEST второй модели и второй диаграммы)
Vср, % (без пустот) | T_НД, °C (без пустот)
4.5 | 150